УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика системы водоснабжения

В населённых пунктах Сельского поселения нет централизованного водоснабжения. Население использует воду из скважин и колодцев. В селе Красный Яр существует скважина глубиной 15 м, вода закачивается насосом «Водолей» в ёмкость 2,5 м3, для котельной № 1. Вода из скважины используется в технических целях, так как не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. В селе Красный Яр система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием из реки Бикин.

  - Характеристика системы теплоснабжения

На территории Сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация КГУП «Примтеплоэнерго».

Теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии: котельная № 1 «Школа» расположенная в селе Красный Яр по улице Арсеньева, 9а, работающая на дровах с установленной мощностью 0,5 Гкал/ч, котельная № 2 «Жилой дом» расположенная в селе Красный Яр по улице Новая, 1, работающая на дровах с установленной мощностью 0,2 Гкал/ч.

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории Сельского поселения от котельной № 1 «Школа» составляет 867,96 Гкал, от котельной № 2 «Жилой дом» - 371,93 Гкал.

В Сельское поселение теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

В таблице 1 приведены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на период                2014-2029 гг.

Таблица 1 – Перспективные балансы тепловой энергии

| Период | Наименование источника тепловой энергии | Котельная № 1 «Школа» | Котельная № 2 «Жилой дом» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2013 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2019 – 2023 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2024 – 2029 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств  телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории Сельского поселения не выявлено.

При анализе существующего состояния систем теплоснабжения в сельском поселении выявлены следующее:

- проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск теплоносителя. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей;

- проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на данный момент обусловлены высоким износом тепловых сетей и малой их резервируемостью. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей;

- развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей;

- проблем с надежностью и эффективностью снабжения топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

Централизованный вывоз мусора не организован. Жители утилизируют твердые бытовые отходы внутри усадьбы или вывозят их самостоятельно. Весной и осенью жители сообща проводят сезонные акции по отчистке от мусора территории села Красный Яр.

При 	обследовании обнаружено несколько стихийных несанкционированных мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов: точки на окраине села в районе улице Новой и в районе кладбища; свалка в полутора километрах от села на другом берегу Бикина; места складирования мусора вблизи въезда в село, вдоль автодороги, где во время паводка территория очищается течением реки Бикин.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков;

- требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов;

- рассмотреть возможность создания площадки накопления твёрдых коммунальных отходов (свалки), общей для сел Соболиный, Ясеневый и Красный Яр, с размещением ее вне пределов охранной зоны реки Бикин.

- План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение». Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в             СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 2 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребле-ние на одного жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Красный Яр | 580 | 590 | 230 | 173,42 | 176,41 |
| Итого | 580 | 590 |  | 173,42 | 176,41 |

Проектом генерального плана Сельского поселения в с. Красный Яр не предусмотрено бурение скважины для школы. На первую очередь и на расчетный срок предусматривается строительство централизованной системы водоснабжения; на первую очередь – строительство водонапорной башни с объемом бака, который будет вмещать неприкосновенный объем воды в размере 4,23 м3 на пожаротушение и хозяйственно-питьевые нужды населения в течение 10 минут. Проектом на первую очередь предусмотрена ликвидация водопроводной скважины ввиду строительства водозаборных сооружений, включающих в себя установку подготовки воды и насосную станцию подачи воды. Перед подачей воды потребителям проектом предусмотрена ее дезинфекция на станции водоподготовки.

Так как в области существует вероятность размыва берегов реки Бикин, проектом на первую очередь предусмотрено мероприятие по укреплению береговой полосы в месте проектируемого поверхностного водозабора.

Для поверхностного источника водоснабжения и водонапорной башни проектом предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) и оформление разрешения на водопользование.

Для зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения должны соблюдаться требования в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02.

  - План развития системы теплоснабжения на период 2021-2031 годов

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП124. 13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В соответствии с СП 131 13330. 2012 «Строительная климатология» температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода 10 °С, продолжительность отопительного периода     210 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – 35 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330. 2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50. 13330. 2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицы 3 и 4.

Таблица 3

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср. |
| с. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивид. жилыми домами 2,2 | 162,8 | 31,16 | Клуб, библиотека, предприятие общественного питания на 25 мест в составе МФКДК | 115,17 | 165,59 | 35,48 |
|  |  |  | Магазин на 50 м2 торговой площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х3 | 5,48 | - | 8,1 |
| итого | 162,8 | 31,16 |  | 127,86 | 165,59 | 43,96 |
|  | 193,96 |  |  | 337,41 |  |  |
|  | 531,37 |  |  |  |  |  |
| с. Олон |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | Магазин на 20 м2 торговой площади | 2,8 | - |  |
| итого |  |  | - | 2,8 |  |  |
|  | 2,8 |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м.кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки, квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 5,1 | 377,4 | 68,34 | Клуб, библиотека, предприятие общественного питания на 25 мест в составе МФКДК | 115,17 | 165,59 | 35,48 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х3 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | магазин на 50 м2торговой площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1 | 1,82 | - | 0,05 |
|  |  |  | Баня на 5 мест, прачечная на 15 кг белья в смену, химчистка на 2 кг вещей в смену | 8,3 | 21,71 | 18,77 |
|  |  |  | гостиница на 5 мест | 8,33 | - | 1,22 |
| итого | 377,4 | 68,34 |  | 146,31 | 187,3 | 64,00 |
|  | 445,74 |  |  | 397,61 |  |  |
|  | 843,35 |  |  |  |  |  |
| с. Олон |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 0,2 | 14,8 |  | Магазин на 20 м2 торговой площади | 2,8 | - |  |
| Итого | 14,8 |  |  | 2,8 |  |  |
|  | 17,6 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов тепловая нагрузка проектируемой застройки с. Красный Яр на расчетный срок составит 843,35 квт / 0,72 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства – 531,37 квт/0,46 Гкал/час. Рост тепловых нагрузок планируется за счет проектируемой 1-но этажной жилой застройки усадебного типа и объектов культурно - бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения проектируемой усадебной жилой застройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе на расчетный срок и местных видов топлива на первую очередь строительства. Теплоснабжение планируемого на первую очередь строительства многофункционального культурно-досугового комплекса (площадка размещения 2) предусматривается от существующей котельной школы и больницы. Прирост тепловой нагрузки на котельную на расчетный срок и первую очередь строительства составит 316,24 квт / 0,27 Гкал/час. Суммарная тепловая нагрузка на котельную с учетом существующих потребителей составит 0,454 Гкал/час. С присоединением к котельной многофункционального культурно-досугового комплекса мощности её будет недостаточно и потребуется реконструкция на первую очередь строительства. На расчетный срок планируется перевод котельной на газовое топливо, при условии подачи природного газа в с. Красный Яр. Теплообеспечение гостиницы на 5 мест, бани, прачечной, и химчистки, планируемых на расчетный срок, предлагается автономным теплоисточником на газе. Кроме того, на расчетный срок планируется теплоснабжение существующей жилой застройки предусмотреть автономными теплоисточниками на газе. Отопление магазина, предприятия непосредственного бытового обслуживания, планируемых на первую очередь строительства, в виду не большой тепловой нагрузки предлагается электрическими нагревательными приборами.

В с. Олон централизованное теплоснабжение отсутствует и проектом не планируется. Предлагается автономное отопление проектируемых зданий.

На территории с. Олон размещается лишь небольшое предприятие торговли на 20 м2 торговой площади, отопление которого возможно предусмотреть электрическими нагревательными приборами.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь – 
1,14  тыс. м3 и 1,38 тыс. м3 на расчётный срок.Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края № 365 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края», годовой норматив накопления отходов составляет 2,0935 м3. Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят: 1 очередь - 1,85 м3 и расчётный срок- 2,31 м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Сельского поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Населённый пункт | 1 очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| с. Красный Яр | 1,1 | 1,31 |
| С.Олон | 0,04 | 0,07 |
| Всего | 1,14 | 1,38 |

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующим размещением на полигоне ТБО, предусматриваемый в районе пересечения выездной просёлочной дороги с федеральной трассой Хабаровск-Красный Яр - Ариадное – Чугуевка - Находка на (с левой стороны трассы) на 1 очередь проекта генплана. Площадь территории свалки 1.0 га. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки. Несанкционированная свалка Сельского поселения и все стихийные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории. Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации г. Владивостока и г. Хабаровска.

Существующее кладбище, расположенное на территории водоохранной зоны, на 1 очередь проекта генплана подлежит закрытию. Новое кладбище предусматривается к размещению с левой стороны федеральной трассы, в районе пересечения с просёлочной дорогой. Площадь территории кладбища 1 га.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |
| 2 | Водонапорная скважина | шт. | 1 | ликвидация | 1 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

- показатели качества коммунальных ресурсов;

- показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

- использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

- экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

- изолирование отходов от населения;

- обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

- обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- разработка нормативных документов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

- создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- удаление сухостойных и аварийных деревьев;

- рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

- посадка деревьев;

- увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 300000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрация Пожарского муниципального района.

- 6. Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

________________________